Sehr geehrte Damen und Herren,

Für eine korrekte und umfassende Überprüfung Ihres reklamierten Messgerätes bitten wir für eine schnelle Bearbeitung um eine möglichst umfassende Beantwortung der nachfolgenden Fragen.

Vorgangsnummer:

Kunde:	Ansprechpartner:

Tel.:	Fax:

PLZ, Ort:	Strasse:

E-mail:

Beschreibung Fehlerbild

Bitte sende Sie uns zusätzlich Daten (Back-Up) und den aktuellen Parametersatz zu.

Für Fragen hierzu steht unsere Hotline unter +49-7262-9191-955 zur Verfügung.

Korrespondierendes Messsystem (Sensor oder Messumformer)

Gerätetyp

Seriennummer

Beschreibung Applikation

1. Einbauort

Kläranlagenzulauf Kläranlagenablauf Pumpstation

Abschlagmengenmessung zum Vorfluter Ablaufmessung zur Kläranlage aus Stauraum oder RÜ

Regenwasserkanal Rohtrinkwasserleitung / -kanal Abwasserkanalnetzmessung

Turbinenleitung Durchlaufschacht

Anderer Einbauort bitte bejklhjklhhklhkschreiben

2. Gerinnegeometrie (ggfs. detaillierte Zeichnung und Applikationsbild beifügen.)

Abmessungen / Geometrie

3. Messmedium (Beschaffenheit, Temperatur, Druckverhältnisse)

4. Örtlichkeit der Messstelle

Länge der ungestörten Einlaufstrecke vor der Messung: m.

Länge der ungestörten Auslaufstrecke nach der Messung: m.

Sohlsprung von cm vor der Messung nach der Messung

Schwelle mit Höhe von cm vor der Messung nach der Messung

Bogen mit ° m

vor der Messung nach der Messung Messung liegt im Bogen

Gerinneprofiländerung

von Profil: mit Profilabmessung:

auf Profil: mit Profilabmessung:

in Entfernung von m vor der Messung nach der Messung

Absperrarmatur in m Entfernung vor der Messung nach der Messung

seitlicher Zufluss in m Entfernung vor der Messung nach der Messung

Einbauten (Probenahme, Analysemessungen, Rohre etc.) in m Entfernung

vor der Messung nach der Messung

andere hydraulische Störungen
bitte beschreiben oder Skizze beilegen

wird Rückstau erwartet?

nein teilweise permanent

Sedimentationsgefahr

nein	ja - Ablagerung

konstant ca. cm

variabel ca. cm bis cm

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per email an: repair@nivus.com oder

per Fax an: 07262 9191-999

Wir kümmern uns um eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung.

Freundliche Grüße

Ihr NIVUS Team